Schiebeläden - Figuren

Figur SILQ

Schiebeladen mit Stahlrahmen aus Winkelstahl, feuerverzinkt, 30 x 30 x 5 mm.

Waagrechte Querleisten oben und unten, 15° abgeschrägt (Rhombusform). Querleisten in Dimension, Leistenabstand und Abschrägung nach Kundenwunsch möglich.

Holzarten: Lärche, Kiefer, Fichte, Meranti – andere Holzarten auf Anfrage.

Die untere Leiste wird zum Höhenausgleich des Schiebeladens in der Höhe angepasst.

Figur SILQ-AR

Schiebeladen mit Alurahmen 40 x 32 mm, L-förmig, Rahmensichtfläche außen 20 mm.

Waagrechte Querleisten oben und unten, 15° abgeschrägt (Rhombusform). Querleisten

in Dimension, Leistenabstand und Abschrägung nach Kundenwunsch möglich.

Holzarten: Lärche, Kiefer, Fichte, Meranti – andere Holzarten auf Anfrage.

Die untere Leiste wird zum Höhenausgleich des Schiebeladens in der Höhe angepasst.

Figur ALU-SILQ

Schiebeladen mit Rahmen 40 x 32 mm, L-förmig, Rahmensichtfläche außen 20 mm

Lamellen 60 x 20 mm, 30°, abgeschrägt, Standard-Lamellenabstand ca. 20 mm, (Abstand richtet sich nach Ladenhöhe und Kundenwunsch).

Figur FLA-GP

Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-Hohlkammerprofil 71/32 mm. Aufgenietete

Aluminiumplatte 2,5 mm, glatte Platte ohne Lochungen. LS-geprüft.

Figur FLA-LP

Rahmen aus stranggepresstem Aluminium-Hohlkammerprofil 71/32 mm. Aufgenietetes

Aluminium-Lochblech 2,5 mm mit Standardlochungen. Verschiedene Lochmuster möglich. LS-geprüft.

Figur SOLTIS

Schiebeladen mit Alu-4-Kant-Rahmen 40 x 40 mm beschichtet. Bespannung mit Soltis aus Kollektion (andere Bespannungen auf Wunsch möglich).

Figur 3S Platte

Schiebeladen mit Rahmen aus Winkelstahl, feuerverzinkt, 30 x 30 x 5 mm. Einsatz aus 3-S Fichtenplatte 27 mm. Andere Materialien wie Max-Exteriorplatte, Eternit, Alu-Verbundplatten usw. nach Kundenwunsch möglich.

Standardfiguren

Sämtliche Klappfensterladen sind auch als Schiebe- und Faltschiebeladen verwendbar.